## 6月
2025年6月苏州市吴江区饮用水源地监测结果
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2025-06-04 | 8.4 | 5.2 | 2.8 | 8 | 1.4 | 0.054 | 0.04 | 0.00302 | 0.00179 | 0.332 | 0.00105 | 0.00144
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2025-06-04 | 8.5 | 6.1 | 3.1 | 12 | 1.5 | 0.036 | 0.03 | 0.0029 | 0.00373 | 0.331 | 0.00105 | 0.00136
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2025-06-04 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 53.2 | 44.1 | 0.462
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2025-06-04 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 52.1 | 44.5 | 0.496
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2025-06-04 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2025-06-04 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1、2二氯苯 | 1、4二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2025-06-04 | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.001L | 0.001L | 0.000043L | 0.000025L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2025-06-04 | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.001L | 0.001L | 0.000043L | 0.000025L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2025-06-04 | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00373 | 5e-05 | 0.00004L | 0.039 | 0.00088 | 0.00058 | 0.045 | 0.00096 | 0.00002L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2025-06-04 | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00383 | 6e-05 | 0.00004L | 0.042 | 0.00084 | 0.00058 | 0.053 | 0.0011 | 0.00002L
注：pH无量纲，其余项目为mg/L。未检出项目按检出限加L表示。