## 5月
2025年5月水环境质量状况数据
| 年度 | 月 | 日 | pH值 （无量纲） | 溶解氧（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硒（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） | 镉（mg/L） | 六价铬（mg/L） | 铅（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 挥发酚（mg/L） | 石油类（mg/L） | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 硫化物（mg/L）
王江泾 | 2025 | 5 | 1 | 7 | 5.9 | 3.8 | / | / | 0.09 | 0.076 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
界标 | 2025 | 5 | 1 | 8 | 6.2 | 2.4 | / | / | 0.1 | 0.061 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
平望新运河大桥 | 2025 | 5 | 14 | 8 | 6.5 | 3.2 | 13.5 | / | 0.36 | 0.07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.005 | / | /
太浦闸 | 2025 | 5 | 6 | 8.3 | 8.3 | 3.3 | 8.2 | 1.2 | 0.06 | 0.04 | 0.00204 | 0.00142 | 0.41 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
瓜泾口西 | 2025 | 5 | 1 | 8 | 7.4 | 2.1 | / | / | 0.03 | 0.014 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
苏嘉杭高速太浦河桥 | 2025 | 5 | 6 | 8 | 6.4 | 3 | 7.4 | 2 | 0.23 | 0.086 | 0.0032 | 0.0063 | 0.44 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00103 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.005
元荡湖口 | 2025 | 5 | 20 | 8 | 8 | 3.6 | 11 | / | 0.02 | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
戗港 | 2025 | 5 | 16 | 7.9 | 7.5 | 3.9 | 8.8 | 1.8 | 0.04 | 0.05 | 0.00093 | 0.00235 | 0.42 | 0.0004L | 0.001 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
新开路桥 | 2025 | 5 | 16 | 8 | 7.7 | 3.7 | 9.6 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.00115 | 0.00189 | 0.42 | 0.0004L | 0.0008 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
三船路河桥 | 2025 | 5 | 16 | 7.9 | 5.2 | 3 | 9.8 | 1.4 | 0.1 | 0.04 | 0.00096 | 0.00274 | 0.41 | 0.0004L | 0.0007 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
八荡河大桥 | 2025 | 5 | 9 | 7.9 | 7.8 | 3.8 | 10.2 | 1.7 | 0.18 | 0.08 | 0.00182 | 0.00252 | 0.42 | 0.0004L | 0.0013 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L | 0.02L | 0.01L
备注：以上断面数据均由苏州市环境监测中心环境质量监测数据综合管理平台导出