附件3：

苏州市2025年下半年二次供水水质公告

| 县级市（区） | 受 检 单 位 | 点位数量 | 应检项数 | 合格项数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴江区 | 吴江华衍水务有限公司 | 5 | 40 | 40 | 100 |
| 吴中区 | 苏州吴中供水有限公司 | 5 | 40 | 40 | 100 |
| 相城区 | 苏州市相城供水有限公司 | 5 | 40 | 40 | 100 |
| 姑苏区 | 苏州市自来水有限公司 | 5 | 40 | 40 | 100 |
| 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 5 | 40 | 40 | 100 |
| 高新区 | 苏州高新区自来水有限公司 | 5 | 40 | 40 | 100 |

说明：

1、本次监测采样时间为2025年10月9日、10月11日、10月13日，样品类别为二次供水。

2、本次监测采用随机抽样原则，在各供水区域内采集二次供水进行检测分析。

3、水质监测标准按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。