| 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准上限 | 标准下限 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市 | 淳华科技（昆山）有限公司 | 排放口(DW006) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 1.91 | 35 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW006) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.13 | 25 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW006) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 20 | 350 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW006) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.05 | 3 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 锋宏机械工业（昆山）有限公司 | 污水排放口(DW004) | 总磷 | 2024-10-10 |  | 0.04 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW004) | 化学需氧量 | 2024-10-10 |  | 29 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW004) | 总氮 | 2024-10-10 |  | 1.72 | 15 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW004) | 总锌 | 2024-10-10 |  | <0.009 | 1 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW004) | 氨氮 | 2024-10-10 |  | 0.13 | 5 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 光大水务（昆山）有限公司 | 污水排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-12 |  | 0.47 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-12 |  | 0.19 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-12 |  | 0.10 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-12 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-12 |  | 16 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-12 |  | 7.74 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-12 |  | 7.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山方元水处理有限公司 | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-10 |  | 0.03 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-10 |  | 0.23 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-10 |  | 5.21 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-10 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-10 |  | 17 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-10 |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-10 |  | 1.51 | / |  | mg/L | / |  |  |
| 昆山市 | 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-09 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-09 |  | 0.09 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-09 |  | 4.48 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-09 |  | 17 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-09 |  | 0.44 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-09 |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-09 |  | 0.10 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | pH值 | 2024-10-09 |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 氨氮 | 2024-10-09 |  | 0.13 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 悬浮物 | 2024-10-09 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 总磷 | 2024-10-09 |  | 0.05 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 化学需氧量 | 2024-10-09 |  | 20 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 氟化物 | 2024-10-09 |  | 0.42 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 总氮 | 2024-10-09 |  | 5.04 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-14 |  | 6.45 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-14 |  | 18 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-14 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-14 |  | 0.28 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-14 |  | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-14 |  | 0.47 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-14 |  | 0.13 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 化学需氧量 | 2024-10-14 |  | 17 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 总磷 | 2024-10-14 |  | 0.13 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 氟化物 | 2024-10-14 |  | 0.49 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 总氮 | 2024-10-14 |  | 5.71 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | pH值 | 2024-10-14 |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 氨氮 | 2024-10-14 |  | 0.10 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 悬浮物 | 2024-10-14 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-10 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-10 |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-10 |  | 15 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-10 |  | 0.12 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-10 |  | 0.35 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-10 |  | 4.36 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-10 |  | 0.69 | / |  | mg/L | / |  |  |
| 昆山市 | 昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 | 排放口2(DW003) | 氨氮 | 2024-10-12 |  | 0.09 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 总氮 | 2024-10-12 |  | 6.51 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 总磷 | 2024-10-12 |  | 0.22 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 悬浮物 | 2024-10-12 |  | 7 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | pH值 | 2024-10-12 |  | 6.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 氟化物 | 2024-10-12 |  | 0.87 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口2(DW003) | 化学需氧量 | 2024-10-12 |  | 25 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口1(DW001) | 氟化物 | 2024-10-12 |  | 0.77 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口1(DW001) | pH值 | 2024-10-12 |  | 6.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口1(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-12 |  | 17 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口1(DW001) | 氨氮 | 2024-10-12 |  | 0.20 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口1(DW001) | 总氮 | 2024-10-12 |  | 6.56 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口1(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-12 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口1(DW001) | 总磷 | 2024-10-12 |  | 0.15 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-12 |  | 0.36 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-12 |  | 6.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-12 |  | 7.93 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-12 |  | 0.09 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-12 |  | 0.06 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-12 |  | 18 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-12 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 综合废水排放口(DW001) | 六价铬 | 2024-10-11 |  | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW001) | 总铜 | 2024-10-11 |  | <0.04 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 4.81 | 25 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 18 | 350 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.10 | 25 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.03 | 3 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山三丽电镀有限公司 | 生产废水排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.07 | 25 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 生产废水排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.02 | 3 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 生产废水排放口(DW001) | 总铜 | 2024-10-11 |  | <0.04 | 0.3 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 生产废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 44 | 350 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 生产废水排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 1.70 | 35 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-14 |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-14 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-14 |  | 0.33 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-14 |  | 13 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-14 |  | 0.17 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-14 |  | 7.45 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-14 |  | 0.39 | / |  | mg/L | / |  |  |
| 昆山市 | 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 17 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-11 |  | 7 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-11 |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-11 |  | 0.44 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.10 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.20 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 7.20 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-11 |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.07 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.13 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-11 |  | 0.54 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 18 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.07 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-11 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 18 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 6.82 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-11 |  | 0.54 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.13 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 4.21 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.06 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-11 |  | 0.45 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-11 |  | 7 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 22 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.14 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-11 |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-11 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-11 |  | 0.49 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 7.47 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-11 |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.23 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.09 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 16 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.12 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.12 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 氟化物 | 2024-10-11 |  | 0.54 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 20 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | pH值 | 2024-10-11 |  | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 5.62 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口2(DW002) | 悬浮物 | 2024-10-11 |  | 5 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-14 |  | 0.06 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-14 |  | 0.14 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-14 |  | 15 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-14 |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-14 |  | 4.57 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-14 |  | 7 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-14 |  | 0.88 | / |  | mg/L | / |  |  |
| 昆山市 | 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-12 |  | 6.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-12 |  | 0.14 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-12 |  | 14 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-12 |  | 0.34 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-12 |  | 0.16 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-12 |  | 6 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-12 |  | 8.34 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山市污水处理有限公司 | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-09 |  | 0.16 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-09 |  | 24 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-09 |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-09 |  | 7.74 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-09 |  | 0.43 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-09 |  | 7 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-09 |  | 0.19 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2024-10-14 |  | 7 | 10 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-14 |  | 7.41 | 12 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-14 |  | 0.16 | 0.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2024-10-14 |  | 0.35 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | pH值 | 2024-10-14 |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-14 |  | 26 | 50 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-14 |  | 0.10 | 4 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山同心表面科技有限公司 | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.68 | 25 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 16 | 350 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.05 | 3 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总铜 | 2024-10-11 |  | <0.04 | 0.3 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氰化物 | 2024-10-11 |  | 0.006 | 0.2 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总锌 | 2024-10-11 |  | <0.009 | 1.0 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW001) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 1.74 | 45 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山旭发电子有限公司 | 综合废水排放口(DW003) | 总氰化物 | 2024-10-11 |  | <0.004 | 0.3 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW003) | 总镍 | 2024-10-11 |  | <0.02 | 0.1 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW003) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 9.88 | 35 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW003) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 4.64 | 25 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW003) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 66 | 350 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW003) | 总铜 | 2024-10-11 |  | <0.04 | 0.3 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 综合废水排放口(DW003) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.19 | 3 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 昆山圆裕电子科技有限公司 | 生产废水排放口(DW002) | 总铜 | 2024-10-11 |  | <0.04 | 2 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 生产废水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 37 | 500 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 欣兴同泰科技（昆山）有限公司 | 排放口(DW004) | 氟化物 | 2024-10-11 |  | 0.94 | 20 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW004) | 总氮 | 2024-10-11 |  | 3.55 | 70 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW004) | 总铜 | 2024-10-11 |  | 0.05 | 2.0 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW004) | 总氰化物 | 2024-10-11 |  | <0.004 | 1.0 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW004) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.20 | 45 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW004) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 16 | 500 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW004) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.09 | 8.0 |  | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 排放口(DW004) | 总锌 | 2024-10-11 |  | <0.009 | 1.5 |  | mg/L | 是 |  |  |
| 昆山市 | 研华科技（中国）有限公司 | 生产废水排放口(DW004) | 氨氮 | 2024-10-11 |  | 0.18 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 生产废水排放口(DW004) | 总磷 | 2024-10-11 |  | 0.05 | / |  | mg/L | / |  |  |
|  |  | 生产废水排放口(DW004) | 化学需氧量 | 2024-10-11 |  | 130 | 350 |  | mg/L | 是 |  |  |