附件1

苏州市2026年上半年出厂水水质公告

| 受 检 单 位 | 应检项数 | 合格项数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家港市给排水有限公司 | 86 | 86 | 100 |
| 江苏中法水务股份有限公司 | 129 | 129 | 100 |
| 太仓市自来水有限公司 | 86 | 86 | 100 |
| 昆山市自来水集团有限公司 | 129 | 129 | 100 |
| 吴江华衍水务有限公司 | 86 | 86 | 100 |
| 苏州吴中供水有限公司 | 86 | 86 | 100 |
| 苏州市自来水有限公司 | 129 | 129 | 100 |
| 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 86 | 86 | 100 |
| 苏州高新区自来水有限公司 | 86 | 86 | 100 |

说明：

1、本次监测采样时间为2026年5月7日、5月9日、5月11日、5月12日、5月13日、5月14日、5月15日、5月20日，样品类别为出厂水。

2、本次监测采用随机抽样原则，在各供水区域内采集出厂水进行检测分析。

3、水质监测标准按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。