附件2

苏州市2026年上半年管网水水质公告

| 县级市（区） | 受 检 单 位 | 应检项数 | 合格项数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家港市 | 张家港市给排水有限公司 | 61 | 61 | 100 |
| 常熟市 | 江苏中法水务股份有限公司 | 61 | 61 | 100 |
| 太仓市 | 太仓市自来水有限公司 | 61 | 61 | 100 |
| 昆山市 | 昆山市自来水集团有限公司 | 61 | 61 | 100 |
| 吴江区 | 吴江华衍水务有限公司 | 61 | 61 | 100 |
| 吴中区 | 苏州吴中供水有限公司 | 49 | 49 | 100 |
| 吴中区 | 苏州太湖国家旅游度假区自来水公司 | 6 | 6 | 100 |
| 吴中区 | 苏州润纯水务投资有限公司 | 6 | 6 | 100 |
| 相城区 | 苏州市相城供水有限公司 | 55 | 55 | 100 |
| 相城区 | 苏州高铁苏水水务有限公司 | 6 | 6 | 100 |
| 姑苏区 | 苏州市自来水有限公司 | 61 | 61 | 100 |
| 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 61 | 61 | 100 |
| 高新区 | 苏州高新区自来水有限公司 | 61 | 61 | 100 |

说明：

1、本次监测采样时间为2026年5月7日、5月9日、5月11日、5月12日、5月13日、5月14日、5月15日、5月19日、5月20日，样品类别为管网水（包括管网水、管网末梢水）。

2、本次监测采用随机抽样原则，在各供水区域内采集管网水进行检测分析。

3、水质监测标准按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。