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苏州市2026年上半年二次供水水质公告

	县级市（区）
	受 检 单 位
	点位数量
	应检项数
	合格项数
	合格率（%）

	张家港市
	张家港市给排水有限公司
	5
	95
	95
	100

	常熟市
	江苏中法水务股份有限公司
	5
	95
	95
	100

	太仓市
	太仓市自来水有限公司
	5
	95
	95
	100

	昆山市
	昆山市自来水集团有限公司
	5
	95
	95
	100

	吴江区
	吴江华衍水务有限公司
	5
	95
	95
	100

	吴中区
	苏州吴中供水有限公司
	3
	57
	57
	100

	吴中区
	苏州太湖国家旅游度假区自来水公司
	1
	19
	19
	100

	吴中区
	苏州润纯水务投资有限公司
	1
	19
	19
	100

	相城区
	苏州环秀湖水务发展有限公司
	4
	76
	76
	100

	相城区
	苏州高铁苏水水务有限公司
	1
	19
	19
	100

	姑苏区
	苏州市自来水有限公司
	5
	95
	95
	100

	工业园区
	苏州工业园区清源华衍水务有限公司
	5
	95
	95
	100

	高新区
	苏州高新区自来水有限公司
	5
	95
	95
	100


说明：
1、本次监测采样时间为2026年5月9日、5月11日、5月12日、5月13日、5月14日、5月15日、5月19日、5月20日，样品类别为二次供水。
2、本次监测采用随机抽样原则，在各供水区域内采集二次供水进行检测分析。
3、水质监测标准按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。
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